## W-1ф
ООО "Стабильная Энергия"
официальный представитель завода производителя стабилизаторов ЛИДЕР
Россия, 109518, г. Москва, ул. Газгольдерная, д.14
тел. (495) 789-49-43 факс 661-29-25 http://www.enstab.ru e-mail: zakaz@enstab.ru
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 27.03.2017
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "W"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии “W” предназначены для питания офисной, бытовой техники, а также для питания маломощного промышленного оборудования и приборов стабилизированным напряжением, соответствующим ГОСТ 13109-97. Температура работы стабилизаторов от -40С до +40С.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
|  | рабочее | номинальное
PS400W | 400 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 4.5 | 206х92х208 | 8150
PS600W | 600 | 140 ÷ 275 | 165 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 4.8 | 206х105х208 | 9380
PS900W-30 | 900 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 10 | 265х135х245 | 14850
PS900W-30-К |  | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 10 | 265х135х245 | 15000
PS900W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 10 | 285х135х245 | 15100
PS900W-50-К |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 10 | 285х135х245 | 15350
PS1200W-30 | 1200 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 10 | 265х135х245 | 15200
PS1200W-30-K |  | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 10 | 265х135х245 | 15550
PS1200W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 10 | 285х135х245 | 15850
PS1200W-50-К |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 10 | 285х135х245 | 16100
PS2000W-30 | 2000 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 11 | 265х135х245 | 16350
PS2000W-30-K |  | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 11 | 265х135х245 | 16750
PS2000W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 11 | 285х135х245 | 17650
PS2000W-50-К |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 11 | 285х135х245 | 17800
PS3000W-15 | 3000 | 145 ÷ 272 | 166 ÷ 260 | 220 ± 4,5% | 22 | 545х265х291 | 21800
PS3000W-30 |  | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 24 | 545х265х291 | 23100
PS3000W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 24 | 545х265х291 | 24100
PS5000W-15 | 5000 | 145 ÷ 272 | 166 ÷ 260 | 220 ± 4,5% | 23 | 545х265х291 | 25000
PS5000W-30 |  | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 29 | 545х265х291 | 27650
PS5000W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 30 | 545х265х291 | 30500
PS7500W-15 | 7500 | 145 ÷ 272 | 166 ÷ 260 | 220 ± 4,5% | 29 | 545х265х291 | 28000
PS7500W-30 |  | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 34 | 545х265х291 | 33300
PS7500W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 37 | 545х265х291 | 38750
PS10000W-15 | 10000 | 145 ÷ 272 | 166 ÷ 260 | 220 ± 4,5% | 32 | 545х265х291 | 35300
PS10000W-30 |  | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 34 | 545х265х291 | 43900
PS10000W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 35 | 545х265х291 | 46700
PS12000W-15 | 12000 | 145 ÷ 272 | 166 ÷ 260 | 220 ± 4,5% | 33 | 545х265х291 | 36600
PS12000W-30 |  | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 40 | 545х265х291 | 49900
PS12000W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 40 | 545х265х291 | 52400
PS15000W-15 | 15000 | 150 ÷ 272 | 175 ÷ 255 | 220 ± 4,5% | 50 | 420х400х910 | 56250
PS15000W-30 |  | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 68 | 420х400х910 | 60800
PS15000W+50/-30 |  | 110 ÷ 300 | 128 ÷ 290 | 220 ± 4,5% | 66 | 420х400х910 | 64900
PS20000W-15 | 20000 | 150 ÷ 272 | 175 ÷ 255 | 220 ± 4,5% | 54 | 420х400х910 | 68450
PS20000W-30 |  | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 75 | 420х400х910 | 77550
PS20000W+50/-30 |  | 110 ÷ 300 | 128 ÷ 290 | 220 ± 4,5% | 70 | 420х400х910 | 82750
PS30000W-15 | 30000 | 150 ÷ 272 | 175 ÷ 255 | 220 ± 4,5% | 67 | 420х400х910 | 76430
PS30000W-30 | 30000 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 91 | 420х400х910 | 91400
Примечания:
1. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного напряжения составляет 180 и 240 В.
2. Стабилизаторы серии "W" выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1.
3. Стабилизаторы серии "W-30(50)" мощностью до 2000ВА комплектуются сетевым шнуром и розетками для подключения к сети и потребителям, стабилизаторы серии "W-30(50)-К" комплектуются клеммной колодкой для подключения к сети и потребителям.
4. Стабилизаторы имеют следующую перегрузочную способность:
а) для стабилизаторов мощностью 400 ВА: |  |  |  | при Рнагр > 1.1Рном - 10 сек., при Рнагр > 2Рном - 2 сек.
б) для стабилизаторов мощностью 900-2000 ВА: |  |  |  | при Рнагр > 1.1Рном - 10 сек., при Рнагр > 1.5Рном - 5 сек.
при Рнагр > 2Рном - 1 сек., при Рнагр > 6Рном - 10 мсек.
в) для стабилизаторов мощностью 3 - 30 кВА: |  |  |  | при Рнагр от 1.1Рном до 1.5Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1.5 до 2Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2Рном до 4Рном -1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 10 мсек. (без задержки)
5. * - для стабилизаторов мощностью 3 - 30 кВА номинальное выходное напряжение можно устанавливать в пределах 210÷230 В. (для трехфазных стабилизаторов 360 ÷ 400 В)

## W-3ф
ООО "Стабильная Энергия"
официальный представитель завода производителя стабилизаторов ЛИДЕР
Россия, 109518, г. Москва, ул. Газгольдерная, д.14
тел. (495) 789-49-43 факс 661-29-25 http://www.enstab.ru e-mail: zakaz@enstab.ru
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 27.03.2017
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "W"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии “W” предназначены для питания офисной, бытовой техники, а также для питания маломощного промышленного оборудования и приборов стабилизированным напряжением, соответствующим ГОСТ 13109-97.
Трехфазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное линейное напряжение,** В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
|  | рабочее | номинальное
PS2,7W-30 | 2700 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 46 | 3 шт. PS900W-30-К | 45000
PS2,7W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 46 | 3 шт. PS900W-50-К | 46050
PS3,6W-30 | 3600 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 46 | 3 шт. PS1200W-30-К | 46650
PS3,6W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 46 | 3 шт. PS1200W-50-К | 48300
PS6W-30 | 6000 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 49 | 3 шт. PS2000W-30-К | 50250
PS6W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 49 | 3 шт. PS2000W-50-К | 53400
PS9W-15 | 9000 | 251 ÷ 471 | 288 ÷ 450 | 380 ± 4,5% | 66 | 3 шт. PS3000W-15 | 65400
PS9W-30 |  | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 72 | 3 шт. PS3000W-30 | 69300
PS9W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 72 | 3 шт. PS3000W-50 | 72300
PS15W-15 | 15000 | 251 ÷ 471 | 288 ÷ 450 | 380 ± 4,5% | 69 | 3 шт. PS5000W-15 | 75000
PS15W-30 |  | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 87 | 3 шт. PS5000W-30 | 82950
PS15W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 90 | 3 шт. PS5000W-50 | 91500
PS22W-15 | 22500 | 251 ÷ 471 | 288 ÷ 450 | 380 ± 4,5% | 87 | 3 шт. PS7500W-15 | 84000
PS22W-30 |  | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 102 | 3 шт. PS7500W-30 | 99900
PS22W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 111 | 3 шт. PS7500W-50 | 116250
PS30W-15 | 30000 | 251 ÷ 471 | 288 ÷ 450 | 380 ± 4,5% | 96 | 3 шт. PS10000W-15 | 105900
PS30W-30 |  | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 102 | 3 шт. PS10000W-30 | 131700
PS30W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 105 | 3 шт. PS10000W-50 | 140100
PS36W-15 | 36000 | 251 ÷ 471 | 288 ÷ 450 | 380 ± 4,5% | 99 | 3 шт. PS12000W-15 | 109800
PS36W-30 |  | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 120 | 3 шт. PS12000W-30 | 149700
PS36W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 120 | 3 шт. PS12000W-50 | 157200
PS45W-15 | 45000 | 302 ÷ 441 | 260 ÷ 470 | 380 ± 4,5% | 150 | 3 шт. PS15000W-15 | 168750
PS45W-30 |  | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 204 | 3 шт. PS15000W-30 | 182400
PS45W+50/-30 |  | 190 ÷ 519 | 222 ÷ 502 | 380 ± 4,5% | 198 | 3 шт. PS15000W+50/-30 | 194700
PS60W-15 | 60000 | 302 ÷ 441 | 260 ÷ 470 | 380 ± 4,5% | 162 | 3 шт. PS20000W-15 | 205350
PS60W-30 |  | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 225 | 3 шт. PS20000W-30 | 232650
PS60W+50/-30 |  | 190 ÷ 519 | 222 ÷ 502 | 380 ± 4,5% | 210 | 3 шт. PS20000W+50/-30 | 248250
PS90W-15 | 90000 | 302 ÷ 441 | 260 ÷ 470 | 380 ± 4,5% | 201 | 3 шт. PS30000W-15 | 229290
PS90W-30 | 90000 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 273 | 3 шт. PS30000W-30 | 274200
Стойки к трехфазным стабилизаторам серии W и SQ
Обозначение модели |  |  |  |  | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
Стойка 9-36 с контролем 3х фазного выхода (с КТВ) |  |  |  |  | 16 | 542х300х1250 | 8600
Стойка 9-36 без контроля 3х фазного выхода (без КТВ) |  |  |  |  | 15 | 542х300х1250 | 7100
Стойка 9-36 с ручным байпасом (с ручным БП) |  |  |  |  | 16 | 542х300х1250 | 13000
Стойка 9-36 (с ручным БП и КТВ) |  |  |  |  | 18 | 542х300х1340 | 15250
Стойка 6W с контролем 3х фазного выхода (с КТВ) |  |  |  |  | 11 | 428x175x1000 | 5400
Примечания:
1. Трехфазные стабилизаторы серии "W" мощностью от 2,7 кВА до 6 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W-30(50)-К" с клеммными колодками и коммутационной стойки 6W с контролем трехфазного выхода, соединяющей стабилизаторы по схеме "звезда". Трехфазные стабилизаторы серии "W" мощностью от 9 кВА до 36 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W" и коммутационной стойки 9-36 с контролем трехфазного выхода, соединяющей стабилизаторы по схеме "звезда". Трехфазные стабилизаторы серии "W" мощностью от 45 до 90 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W" соответствующей мощности.
2. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного линейного напряжения составляет 310 и 415 В
3. Стабилизаторы серии "W" выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1.
4. Стабилизаторы имеют следующую перегрузочную способность:
а) для стабилизаторов мощностью 2,7 - 6 кВА: |  |  |  | при Рнагр > 1.1Рном - 10 сек.
при Рнагр > 1.5Рном - 5 сек.
при Рнагр > 2Рном - 1 сек.
при Рнагр > 6Рном - 10 мсек.
б) для стабилизаторов мощностью 9 - 90 кВА: |  |  |  | при Рнагр от 1.1Рном до 1.5Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1.5 до 2Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2Рном до 4Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 10 мсек.
5. ** При симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.

## WSD
ООО "Стабильная Энергия"
официальный представитель завода производителя стабилизаторов ЛИДЕР
Россия, 109518, г. Москва, ул. Газгольдерная, д.14
тел. (495) 789-49-43 факс 661-29-25 http://www.enstab.ru e-mail: zakaz@enstab.ru
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 27.03.2017
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "W-SD"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии W-SD предназначены для питания стабилизированным напряжением бытовой техники в условиях пониженного напряжения в электрической сети, с точностью стабилизации ±4,5%.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение, В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
|  | рабочее | номинальное
PS 7500 W-SD | 7500 | 90-270 | 105-260 | 220 ± 4,5% | 40 | 545х265х291 | 42900
PS 10000 W-SD | 10000 | 90-270 | 105-260 | 220 ± 4,5% | 55 | 420х400х910 | 51200
PS 12000 W-SD | 12000 | 90-270 | 105-260 | 220 ± 4,5% | 61 | 420х400х910 | 59900
Трехфазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение, В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
|  | рабочее | номинальное
PS 22 W-SD | 22000 | 155-467 | 181-450 | 220 ± 4,5% | 136 | 3 шт.7500W-SD | 128700
PS 30 W-SD | 30000 | 155-467 | 181-450 | 220 ± 4,5% | 165 | 3 шт.10000W-SD | 153600
PS 36 W-SD | 36000 | 155-467 | 181-450 | 220 ± 4,5% | 183 | 3 шт.12000W-SD | 179700
Примечания:
1. Трехфазные стабилизаторы серии "W-SD" мощностью от 15 кВА до 22 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W-SD" с клеммными зажимами и коммутационной стойки 9-36 с контролем трехфазного выхода, соеденяющей стабилизаторы по схеме "звезда". Стабилизаторы PS 30 W-SD и PS 36 W-SD состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "PS 10000 W-SD" и "PS 12000 W-SD".
2. Перегрузочная способность: |  |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 10 мсек.
3. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного напряжения составляет 180 и 240 В. (для трехфазных стабилизаторов 310 и 415 В).
4. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьтерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет.

## SQ
ООО "Стабильная Энергия"
официальный представитель завода производителя стабилизаторов ЛИДЕР
Россия, 109518, г. Москва, ул. Газгольдерная, д.14, офис 114
тел. (495) 789-49-43 факс 661-29-25 http://www.enstab.ru e-mail: zakaz@enstab.ru
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 27.03.2017
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "SQ"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии SQ предназначены для питания стабилизированным напряжением бытовой, офисной техники, а так же для питания маломощного промышленного оборудования и приборов с точностью от 0.9 до 1.8%.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
|  | рабочее | номинальное
PS3000SQ-15 | 3000 | 155 ÷ 275 | 180 ÷ 255 | 220 ± 0,9% | 30.5 | 540х260х291 | 28700
PS3000SQ-25 |  | 135 ÷ 290 | 160 ÷ 280 | 220 ± 1,4% | 31 | 540х260х291 | 31300
PS3000SQ-40 |  | 110 ÷ 300 | 132 ÷ 295 | 220 ± 1,8% | 35 | 540х260х291 | 33900
PS5000SQ-15 | 5000 | 155 ÷ 275 | 180 ÷ 255 | 220 ± 0,9% | 32 | 540х260х291 | 31700
PS5000SQ-25 |  | 135 ÷ 290 | 160 ÷ 280 | 220 ± 1,4% | 35 | 540х260х291 | 34400
PS5000SQ-40 |  | 110 ÷ 300 | 132 ÷ 295 | 220 ± 1,8% | 46 | 540х260х291 | 45100
PS7500SQ-15 | 7500 | 155 ÷ 275 | 180 ÷ 255 | 220 ± 0,9% | 34 | 540х260х291 | 36500
PS7500SQ-25 |  | 135 ÷ 290 | 160 ÷ 280 | 220 ± 1,4% | 44 | 540х260х291 | 41900
PS7500SQ-40 |  | 110 ÷ 300 | 132 ÷ 295 | 220 ± 1,8% | 55 | 540х260х291 | 52100
PS10000SQ-15 | 10000 | 155 ÷ 275 | 180 ÷ 255 | 220 ± 0,9% | 37 | 540х260х291 | 48900
PS10000SQ-25 |  | 135 ÷ 290 | 160 ÷ 280 | 220 ± 1,4% | 47 | 540х260х291 | 59900
PS12000SQ-15 | 12000 | 155 ÷ 275 | 180 ÷ 255 | 220 ± 0,9% | 44 | 540х260х291 | 62400
Трехфазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное линейное напряжение,** В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
|  | рабочее | номинальное
PS9SQ-15 | 9000 | 266 ÷ 475 | 310 ÷ 440 | 380 ± 0,9% | 107.5 | 3 шт. PS3000SQ-15 | 86100
PS9SQ-25 |  | 232 ÷ 500 | 275 ÷ 480 | 380 ± 1,4% | 109 | 3 шт. PS3000SQ-25 | 93900
PS9SQ-40 |  | 190 ÷ 519 | 227 ÷ 500 | 380 ± 1,8% | 121 | 3 шт. PS3000SQ-40 | 101700
PS15SQ-15 | 15000 | 266 ÷ 475 | 310 ÷ 440 | 380 ± 0,9% | 112 | 3 шт. PS5000SQ-15 | 95100
PS15SQ-25 |  | 232 ÷ 500 | 275 ÷ 480 | 380 ± 1,4% | 121 | 3 шт. PS5000SQ-25 | 103200
PS15SQ-40 |  | 190 ÷ 519 | 227 ÷ 500 | 380 ± 1,8% | 154 | 3 шт. PS5000SQ-40 | 135300
PS22SQ-15 | 22500 | 266 ÷ 475 | 310 ÷ 440 | 380 ± 0,9% | 114 | 3 шт. PS7500SQ-15 | 109500
PS22SQ-25 |  | 232 ÷ 500 | 275 ÷ 480 | 380 ± 1,4% | 148 | 3 шт. PS7500SQ-25 | 125700
PS22SQ-40 |  | 190 ÷ 519 | 227 ÷ 500 | 380 ± 1,8% | 181 | 3 шт. PS7500SQ-40 | 156300
PS30SQ-15 | 30000 | 266 ÷ 475 | 310 ÷ 440 | 380 ± 0,9% | 127 | 3 шт. PS10000SQ-15 | 146700
PS30SQ-25 |  | 232 ÷ 500 | 275 ÷ 480 | 380 ± 1,4% | 157 | 3 шт. PS10000SQ-25 | 179700
PS36SQ-15 | 36000 | 266 ÷ 475 | 310 ÷ 440 | 380 ± 0,9% | 148 | 3 шт. PS12000SQ-15 | 187200
Примечания:
1. Стабилизаторы серии "SQ" выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1.
2. Перегрузочная способность: |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 10 мсек.
3. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного напряжения составляет 180 и 240 В
(для трехфазных стабилизаторов 310 и 415 В).
4. * - величина номинального выходного напряжения может устанавливаться с клавиатуры в пределах 210÷230 В
(для трехфазных стабилизаторов: 360÷400 В).
5. Трехфазные стабилизаторы серии "SQ" мощностью от 9 кВА до 36 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "SQ" и коммутационной стойки с контролем трехфазного выхода, соединяющей стабилизаторы по схеме "звезда".
6. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьтерным интерфейсом RS232
7. ** При симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.

## SQ-R
ООО "Стабильная Энергия"
официальный представитель завода производителя стабилизаторов ЛИДЕР
Россия, 109518, г. Москва, ул. Газгольдерная, д.14, офис 114
тел. (495) 789-49-43 факс 661-29-25 http://www.enstab.ru e-mail: zakaz@enstab.ru
Прайс-лист изделий "LIDER" | [6 empty] | Действителен с 27.03.2017 | Действителен с 15.07.2015
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "SQ-R"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии "SQ-R" предназначены для питания специального промышленного оборудования и приборов, размещенных в шкафах и стойках типоразмера 19".
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
|  | рабочее | номинальное
PS3000SQ-R-15 | 3000 | 155 ÷ 275 | 180 ÷ 255 | 220 ± 0,9% | 28 | 483х417х355 | 31200
PS3000SQ-R-25 |  | 135 ÷ 290 | 160 ÷ 280 | 220 ± 1,4% | 28 | 483х417х355 | 35300
PS3000SQ-R-40 |  | 110 ÷ 300 | 132 ÷ 295 | 220 ± 1,8% | 35 | 483х417х355 | 37650
PS5000SQ-R-15 | 5000 | 155 ÷ 275 | 180 ÷ 255 | 220 ± 0,9% | 29 | 483х417х355 | 34700
PS5000SQ-R-25 |  | 135 ÷ 290 | 160 ÷ 280 | 220 ± 1,4% | 34 | 483х417х355 | 37800
PS5000SQ-R-40 |  | 110 ÷ 300 | 132 ÷ 295 | 220 ± 1,8% | 43 | 483х417х355 | 48100
PS7500SQ-R-15 | 7500 | 155 ÷ 275 | 180 ÷ 255 | 220 ± 0,9% | 31 | 483х417х355 | 39800
PS7500SQ-R-25 |  | 135 ÷ 290 | 160 ÷ 280 | 220 ± 1,4% | 40 | 483х417х355 | 45300
PS7500SQ-R-40 |  | 110 ÷ 300 | 132 ÷ 295 | 220 ± 1,8% | 47 | 483х417х355 | 56250
PS10000SQ-R-15 | 10000 | 155 ÷ 275 | 180 ÷ 255 | 220 ± 0,9% | 36 | 483х417х355 | 51400
PS10000SQ-R-25 |  | 135 ÷ 290 | 160 ÷ 280 | 220 ± 1,4% | 43 | 483х417х355 | 62750
PS12000SQ-R-15 | 12000 | 155 ÷ 275 | 180 ÷ 255 | 220 ± 0,9% | 42 | 483х417х355 | 61300
Трехфазные стабилизаторы
Трехфазные стабилизаторы серии "SQ-R" мощностью от 9 кВА до 36 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "SQ-R" соответствующей мощности и блока коммутации БК36-РБ-КТВ.
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное линейное напряжение,** В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
|  | рабочее | номинальное
PS9SQ-R-15 | 9000 | 266 ÷ 475 | 310 ÷ 440 | 380 ± 0,9% | 84 | 3 шт. PS3000SQ-R-15 | 93600
PS9SQ-R-25 |  | 232 ÷ 500 | 275 ÷ 480 | 380 ± 1,4% | 84 | 3 шт. PS3000SQ-R-25 | 105900
PS9SQ-R-40 |  | 190 ÷ 519 | 227 ÷ 500 | 380 ± 1,8% | 105 | 3 шт. PS3000SQ-R-40 | 112950
PS15SQ-R-15 | 15000 | 266 ÷ 475 | 310 ÷ 440 | 380 ± 0,9% | 87 | 3 шт. PS5000SQ-R-15 | 104100
PS15SQ-R-25 |  | 232 ÷ 500 | 275 ÷ 480 | 380 ± 1,4% | 102 | 3 шт. PS5000SQ-R-25 | 113400
PS15SQ-R-40 |  | 190 ÷ 519 | 227 ÷ 500 | 380 ± 1,8% | 129 | 3 шт. PS5000SQ-R-40 | 144300
PS22SQ-R-15 | 22500 | 266 ÷ 475 | 310 ÷ 440 | 380 ± 0,9% | 93 | 3 шт. PS7500SQ-R-15 | 119400
PS22SQ-R-25 |  | 232 ÷ 500 | 275 ÷ 480 | 380 ± 1,4% | 120 | 3 шт. PS7500SQ-R-25 | 135900
PS22SQ-R-40 |  | 190 ÷ 519 | 227 ÷ 500 | 380 ± 1,8% | 141 | 3 шт. PS7500SQ-R-40 | 168750
PS30SQ-R-15 | 30000 | 266 ÷ 475 | 310 ÷ 440 | 380 ± 0,9% | 108 | 3 шт. PS10000SQ-R-15 | 154200
PS30SQ-R-25 |  | 232 ÷ 500 | 275 ÷ 480 | 380 ± 1,4% | 129 | 3 шт. PS10000SQ-R-25 | 188250
PS36SQ-R-15 | 36000 | 266 ÷ 475 | 310 ÷ 440 | 380 ± 0,9% | 126 | 3 шт. PS12000SQ-R-15 | 183900
Блок коммутации с ручным байпасом и контролем трехфазного выхода
Обозначение модели | Мощность, ВА |  |  |  | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
БК36-РБ-КТВ | 9000 - 36000 | предназначен для коммутации стабилизаторов исполнения "R" в 3х-фазную систему с возможностью подачи питающего напряжения в обход стабилизатора по каждой фазе и контролем наличия всех фаз |  |  | 8 | 483х467х182 | 18130
Примечания:
1. Стабилизаторы серии "SQ-R" выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации от минус 40°С до +40°С)
2. Перегрузочная способность: |  |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 с
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 с
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 с
при Рнагр > 4Рном - 10 мс
3. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного напряжения составляет 180 В и 240 В (для трехфазных стабилизаторов 310 В и 415 В).
4. * - величина номинального выходного напряжения может устанавливаться с клавиатуры в пределах 210 В ÷ 230 В (для трехфазных стабилизаторов: 360 В ÷ 400 В).
5. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьтерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет.
6 ** При симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.

## SQ-I 1ф
ООО "Стабильная Энергия"
официальный представитель завода производителя стабилизаторов ЛИДЕР
Россия, 109518, г. Москва, ул. Газгольдерная, д.14
тел. (495) 789-49-43 факс 661-29-25 http://www.enstab.ru e-mail: zakaz@enstab.ru
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 27.03.2017
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "SQ-I"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии «SQ-I» предназначены для питания стабилизированным напряжением с точностью от 0.9 до 1.8% мощного промышленного оборудования (оборудование для лазерной резки и обработки металлов, сварочное оборудование и т.п.), а также для систем энергоснабжения загородных домов.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
|  | рабочее | номинальное
PS7500SQ-I-15 | 7500 | 155 ÷ 275 | 180 ÷ 255 | 220 ± 0,9% | 55 | 420х400х910 | 58200
PS7500SQ-I-25 |  | 135 ÷ 290 | 160 ÷ 280 | 220 ± 1,4% | 66 | 420х400х910 | 62700
PS7500SQ-I-40 |  | 110 ÷ 300 | 132 ÷ 295 | 220 ± 1,8% | 70 | 420х400х910 | 73500
PS10000SQ-I-15 | 10000 | 155 ÷ 275 | 180 ÷ 255 | 220 ± 0,9% | 58 | 420х400х910 | 60900
PS10000SQ-I-25 |  | 135 ÷ 290 | 160 ÷ 280 | 220 ± 1,4% | 68 | 420х400х910 | 69300
PS10000SQ-I-40 |  | 110 ÷ 300 | 132 ÷ 295 | 220 ± 1,8% | 79 | 420х400х910 | 76400
PS12000SQ-I-15 | 12000 | 155 ÷ 275 | 180 ÷ 255 | 220 ± 0,9% | 76 | 420х400х910 | 71850
PS12000SQ-I-25 |  | 135 ÷ 290 | 160 ÷ 280 | 220 ± 1,4% | 83 | 420х400х910 | 83850
PS12000SQ-I-40 |  | 110 ÷ 300 | 132 ÷ 295 | 220 ± 1,8% | 85 | 420х400х910 | 104150
PS15000SQ-I-15 | 15000 | 155 ÷ 275 | 180 ÷ 255 | 220 ± 0,9% | 73 | 420х400х910 | 84800
PS15000SQ-I-25 |  | 135 ÷ 290 | 160 ÷ 280 | 220 ± 1,4% | 84 | 420х400х910 | 96800
PS15000SQ-I-40 |  | 110 ÷ 300 | 132 ÷ 295 | 220 ± 1,8% | 98 | 420х400х910 | 113900
PS20000SQ-I-15 | 21000 | 155 ÷ 275 | 180 ÷ 255 | 220 ± 0,9% | 82 | 420х400х910 | 96800
PS20000SQ-I-25 |  | 135 ÷ 290 | 160 ÷ 280 | 220 ± 1,4% | 94 | 420х400х910 | 118650
PS20000SQ-I-40 |  | 110 ÷ 300 | 132 ÷ 295 | 220 ± 1,8% | 120 | 420х400х910 | 142100
PS30000SQ-I-15 | 33000 | 155 ÷ 275 | 180 ÷ 255 | 220 ± 0,9% | 91 | 420х400х910 | 109450
PS30000SQ-I-25 |  | 135 ÷ 290 | 160 ÷ 280 | 220 ± 1,4% | 115 | 420х400х910 | 128300
PS30000SQ-I-40 |  | 110 ÷ 300 | 132 ÷295 | 220 ± 1,8% | 173 | 486х462х1024 | 165950
PS50000SQ-I-15 | 50000 | 155 ÷ 275 | 180 ÷ 255 | 220 ± 0,9% | 147 | 486х462х1024 | 162300
PS50000SQ-I-25 |  | 135 ÷ 290 | 160 ÷ 280 | 220 ± 1,4% | 185 | 486х462х1024 | 181300
PS50000SQ-I-40 |  | 110 ÷ 280 | 132 ÷260 | 220 ± 4% | 382 | 760х1442х1108 | 227000
PS75000SQ-I-15 | 75000 | 155 ÷ 275 | 180 ÷ 255 | 220 ± 0,9% | 185 | 486х462х1024 | 203500
PS75000SQ-I-25 |  | 135 ÷ 280 | 160 ÷ 260 | 220 ± 3% | 310 | 760х1442х1108 | 274000
PS75000SQ-I-40 |  | 110 ÷ 280 | 132 ÷ 260 | 220 ± 4% | 450 | 754х1402х1108 | 324000
PS100000SQ-I-15 | 100000 | 155 ÷ 275 | 185 ÷ 255 | 220 ± 2% | 370 | 760х1442х1108 | 390900
PS100000SQ-I-25 |  | 135 ÷ 280 | 160 ÷ 260 | 220 ± 3% | 520 | 760х1442х1108 | 465000
PS100000SQ-I-40 |  | 110 ÷ 280 | 132 ÷260 | 220 ± 4% | 590 | 754х1402х1108 | 525000
PS160000SQ-I-15 | 160000 | 155 ÷ 275 | 185 ÷ 255 | 220 ± 2% | 570 | 760х1442х1108 | 602800
PS160000SQ-I-25 |  | 135 ÷ 280 | 160 ÷ 260 | 220 ± 3% | 550 | 754х1402х1108 | 670000
PS210000SQ-I-15 | 210000 | 155 ÷ 275 | 185 ÷ 255 | 220 ± 2% | 525 | 754х1402х1108 | 790900
PS330000SQ-I-15 | 330000 | 155 ÷ 275 | 187 ÷258 | 220 ± 2,5% | 700 | 754х1402х1108 | 980975
Примечания:
1. Стабилизаторы серии "SQ-I" изготавливаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1.
2. Перегрузочная способность: |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек. |  |  | при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
|  | при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек. |  |  | при Рнагр > 4Рном - 0,5сек.
Перегрузочная способность для моделей стабилизаторов: PS50000SQ-I-40, PS75000SQ-I-25, PS75000SQ-I-40, PS100000SQ-I-15, PS100000SQ-I-25, PS100000SQ-I-40, PS160000SQ-I-15, PS160000SQ-I-25, PS210000SQ-I-15, PS330000SQ-I-15 при Рнагр > Рном нагрузка отключается через 1-2 с.
3. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного напряжения составляет 180 и 240 В.
4. * - величина номинального выходного напряжения может устанавливаться с клавиатуры в пределах 210÷230 В.(для трехфазных стабилизаторов 360 ÷ 400 В)
5. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьтерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет.

## SQ-I 3ф
ООО "Стабильная Энергия"
официальный представитель завода производителя стабилизаторов ЛИДЕР
Россия, 109518, г. Москва, ул. Газгольдерная, д.14
тел. (495) 789-49-43 факс 661-29-25 http://www.enstab.ru e-mail: zakaz@enstab.ru
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 27.03.2017
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "SQ-I"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии «SQ-I» предназначены для питания стабилизированным напряжением с точностью от 0.9 до 1.8% мощного промышленного оборудования (оборудование для лазерной резки и обработки металлов, сварочное оборудование и т.п.), а также для систем энергоснабжения загородных домов.
Трехфазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное линейное напряжение,** В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
|  | рабочее | номинальное
PS22SQ-I-15 | 22500 | 266 ÷ 475 | 310 ÷ 440 | 380 ± 0,9% | 165 | 3 шт. PS7500SQ-I-15 | 174900
PS22SQ-I-25 |  | 232 ÷ 500 | 275 ÷ 480 | 380 ± 1,4% | 198 | 3 шт. PS7500SQ-I-25 | 188100
PS22SQ-I-40 |  | 190 ÷ 519 | 227 ÷ 500 | 380 ± 1,8% | 210 | 3 шт. PS7500SQ-I-40 | 220500
PS30SQ-I-15 | 30000 | 266 ÷ 475 | 310 ÷ 440 | 380 ± 0,9% | 174 | 3 шт. PS10000SQ-I-15 | 182700
PS30SQ-I-25 |  | 232 ÷ 500 | 275 ÷ 480 | 380 ± 1,4% | 204 | 3 шт. PS10000SQ-I-25 | 207900
PS30SQ-I-40 |  | 190 ÷ 519 | 227 ÷ 500 | 380 ± 1,8% | 237 | 3 шт. PS10000SQ-I-40 | 229200
PS36SQ-I-15 | 36000 | 266 ÷ 475 | 310 ÷ 440 | 380 ± 0,9% | 228 | 3 шт. PS12000SQ-I-15 | 215550
PS36SQ-I-25 |  | 232 ÷ 500 | 275 ÷ 480 | 380 ± 1,4% | 249 | 3 шт. PS12000SQ-I-25 | 251550
PS36SQ-I-40 |  | 190 ÷ 519 | 227 ÷ 500 | 380 ± 1,8% | 255 | 3 шт. PS12000SQ-I-40 | 312450
PS45SQ-I-15 | 45000 | 266 ÷ 475 | 310 ÷ 440 | 380 ± 0,9% | 219 | 3 шт. PS15000SQ-I-15 | 254400
PS45SQ-I-25 |  | 232 ÷ 500 | 275 ÷ 480 | 380 ± 1,4% | 252 | 3 шт. PS15000SQ-I-25 | 290400
PS45SQ-I-40 |  | 190 ÷ 519 | 227 ÷ 500 | 380 ± 1,8% | 294 | 3 шт. PS15000SQ-I-40 | 341700
PS63SQ-I-15 | 63000 | 266 ÷ 475 | 310 ÷ 440 | 380 ± 0,9% | 246 | 3 шт. PS20000SQ-I-15 | 290400
PS63SQ-I-25 |  | 232 ÷ 500 | 275 ÷ 480 | 380 ± 1,4% | 282 | 3 шт. PS20000SQ-I-25 | 355950
PS63SQ-I-40 |  | 190 ÷ 519 | 227 ÷ 500 | 380 ± 1,8% | 360 | 3 шт. PS20000SQ-I-40 | 426300
PS100SQ-I-15 | 100000 | 266 ÷ 475 | 310 ÷ 440 | 380 ± 0,9% | 273 | 3 шт. PS30000SQ-I-15 | 328350
PS100SQ-I-25 |  | 232 ÷ 500 | 275 ÷ 480 | 380 ± 1,4% | 345 | 3 шт. PS30000SQ-I-25 | 384900
PS100SQ-I-40 |  | 190 ÷ 519 | 227÷ 500 | 380 ± 1,8% | 519 | 3 шт. PS30000SQ-I-40 | 497850
PS150SQ-I-15 | 150000 | 266 ÷ 475 | 310 ÷ 440 | 380 ± 0,9% | 441 | 3 шт. PS50000SQ-I-15 | 486900
PS150SQ-I-25 |  | 232 ÷ 500 | 275 ÷ 480 | 380 ± 1,4% | 555 | 3 шт. PS50000SQ-I-25 | 543900
PS150SQ-I-40 |  | 190 ÷ 519 | 227÷ 500 | 380 ± 4% | 1146 | 3 шт. PS50000SQ-I-40 | 681000
PS225SQ-I-15 | 225000 | 266 ÷ 475 | 310 ÷ 440 | 380 ± 0,9% | 555 | 3 шт. PS75000SQ-I-15 | 610500
PS225SQ-I-25 |  | 232 ÷ 500 | 275 ÷ 480 | 380 ± 3% | 930 | 3 шт. PS75000SQ-I-25 | 822000
PS225SQ-I-40 |  | 190 ÷ 519 | 227÷ 500 | 380 ± 4% | 1350 | 3 шт. PS75000SQ-I-40 | 972000
PS300SQ-I-15 | 300000 | 266 ÷ 485 | 320 ÷ 445 | 380 ± 2% | 1110 | 3 шт. PS100000SQ-I-15 | 1172700
PS300SQ-I-25 |  | 232 ÷ 500 | 275 ÷ 480 | 380 ± 3% | 1560 | 3 шт. PS100000SQ-I-25 | 1395000
PS300SQ-I-40 |  | 190 ÷ 519 | 227÷ 500 | 380 ± 4% | 1770 | 3 шт. PS100000SQ-I-40 | 1575000
PS500SQ-I-15 | 480000 | 266 ÷ 485 | 320 ÷ 445 | 380 ± 2% | 1710 | 3 шт. PS160000SQ-I-15 | 1808400
PS500SQ-I-25 |  | 232 ÷ 500 | 275 ÷ 480 | 380 ± 3% | 1650 | 3 шт. PS160000SQ-I-25 | 2010000
PS630SQ-I-15 | 630000 | 266 ÷ 485 | 320 ÷ 445 | 380 ± 2% | 1575 | 3 шт. PS210000SQ-I-15 | 2372700
PS990SQ-I-15 | 990000 | 266 ÷ 475 | 320 ÷ 445 | 380 ± 2,5% | 2100 | 3 шт. PS330000SQ-I-15 | 2942925
Примечания:
1. Стабилизаторы серии "SQ-I" изготавливаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1.
2. Перегрузочная способность: |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек. |  |  | при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
|  | при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек. |  |  | при Рнагр > 4Рном - 0,5сек.
3. В крайних точках рабочего диапазона входного линейного напряжения величина выходного линейного напряжения составляет 310 и 415 В.
4. * - величина номинального выходного линейного напряжения может устанавливаться с клавиатуры в пределах 360÷400 В.
5. Трехфазные стабилизаторы серии "SQ-I" состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "SQ-I"
6. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьтерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет.
7. ** При симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.

## SQ-S
ООО "Стабильная Энергия"
официальный представитель завода производителя стабилизаторов ЛИДЕР
Россия, 109518, г. Москва, ул. Газгольдерная, д.14
тел. (495) 789-49-43 факс 661-29-25 http://www.enstab.ru e-mail: zakaz@enstab.ru
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 27.03.2017
Гарантия 3 года
Cтабилизаторы серии "SQ-S" - трехфазные, мощностью от 45 кВА
Электронные трехфазные стабилизаторы напряжения переменного тока серии "SQ-S" изготавливаются в едином корпусе. Предназначены для обеспечения качественным напряжением промышленных объектов и оборудования на строительных площадках, могут устанавливаться в любом неотапливаемом помещении (будке, контейнере, подсобке).
Трёхфазные стабилизаторы серии "SQ-S"
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное, линейное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры,мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб.
|  | рабочее | номинальное
PS45SQ-S-15 | 45000 | 266 ÷ 475 | 310 ÷ 440 | 380 ± 0,9% | 260 | 750 x 1653 x 792 | 330990
PS45SQ-S-25 |  | 232 ÷ 500 | 275 ÷ 480 | 380 ± 1,4% |  | 750 x 1653 x 792 | 390500
PS63SQ-S-15 | 63000 | 266 ÷ 475 | 310 ÷ 440 | 380 ± 0,9% | 280 | 750 x 1653 x 792 | 364100
PS63SQ-S-25 |  | 232 ÷ 500 | 275 ÷ 480 | 380 ± 1,4% |  | 750 x 1653 x 792 | 397210
PS100SQ-S-15 | 100000 | 266 ÷ 475 | 310 ÷ 440 | 380 ± 0,9% | 370 | 750 x 1653 x 792 | 416900
PS100SQ-S-25 |  | 232 ÷ 500 | 275 ÷ 480 | 380 ± 1,4% |  | 750 x 1653 x 792 | 473000
PS150SQ-S-15 | 150000 | 266 ÷ 475 | 310 ÷ 440 | 380 ± 0,9% | 600 | 750 x 1653 x 792 | 502700
PS150SQ-S-25 |  | 232 ÷ 500 | 275 ÷ 480 | 380 ± 1,4% |  | 750 x 1653 x 792 | 562100
PS225SQ-S-15 | 225000 | 266 ÷ 475 | 310 ÷ 440 | 380 ± 0,9% | 725 | 750 x 1653 x 792 | 728200
Примечания:
1. ** - при симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.
2. Условия работы стабилизаторов напряжения:
-температура окружающего воздуха от -40 до +40°С
3. Данные стабилизаторы адаптированы для работы с дизель-генераторными электростанциями, которые гарантируют частоту выходного напряжения 50 Гц ±2%
4. Перегрузочная способность: при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 0,5сек.

## SQ-C
ООО "Стабильная Энергия"
официальный представитель завода производителя стабилизаторов ЛИДЕР
Россия, 109518, г. Москва, ул. Газгольдерная, д.14
тел. (495) 789-49-43 факс 661-29-25 http://www.enstab.ru e-mail: zakaz@enstab.ru
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 27.03.2017
Гарантия 3 года
СТАБИЛИЗАТОРЫ СЕРИИ "SQ-C"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии «SQ-С» предназначены для питания оборудования и приборов, требующих гальванической развязки от внешней питающей сети.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры,мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
|  | рабочее | номинальное
PS3000SQ-C-15 | 3000 | 155÷275 | 180÷255 | 220±0,9% | 43 | 542х265х288 | 37150
PS3000SQ-C-25 |  | 135÷290 | 160÷280 | 220±1,4% | 50 | 542х265х288 | 38950
PS3000SQ-C-40 |  | 110÷300 | 132÷295 | 220±1,8% | 50 | 542х265х288 | 40950
PS5000SQ-C-15 | 5000 | 155÷275 | 180÷255 | 220±0,9% | 75 | 430х370х890 | 69950
PS5000SQ-C-25 |  | 135÷290 | 160÷280 | 220±1,4% | 85 | 430х370х890 | 72400
PS5000SQ-C-40 |  | 110÷300 | 132÷295 | 220±1,8% | 95 | 430х370х890 | 74500
PS7500SQ-C-15 | 7500 | 155÷275 | 180÷255 | 220±0,9% | 95 | 430х370х890 | 74200
PS7500SQ-C-25 |  | 135÷290 | 160÷280 | 220±1,4% | 100 | 430х370х890 | 84800
PS7500SQ-C-40 |  | 110÷300 | 132÷295 | 220±1,8% | 105 | 430х370х890 | 91100
PS10000SQ-C-15 | 10000 | 155÷275 | 180÷255 | 220±0,9% | 110 | 515х450х995 | 95400
PS10000SQ-C-25 |  | 135÷290 | 160÷280 | 220±1,4% | 115 | 515х450х995 | 109900
PS10000SQ-C-40 |  | 110÷300 | 132÷295 | 220±1,8% | 140 | 515х450х995 | 125150
PS12000SQ-C-15 | 12000 | 155÷275 | 180÷255 | 220±0,9% | 115 | 515х450х995 | 128800
PS12000SQ-C-25 |  | 135÷290 | 160÷280 | 220±1,4% | 120 | 515х450х995 | 130100
PS12000SQ-C-40 |  | 110÷300 | 132÷295 | 220±1,8% | 130 | 515х450х995 | 140950
PS15000SQ-C-15 | 15000 | 155÷275 | 180÷255 | 220±0,9% | 135 | 515х450х995 | 127400
PS15000SQ-C-25 |  | 135÷290 | 160÷280 | 220±1,4% | 145 | 515х450х995 | 143200
PS20000SQ-C-25 | 21000 | 135÷290 | 160÷280 | 220±1,4% | 191 | 515х450х995 | 164010
Трехфазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное линейное напряжение,** В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
|  | рабочее | номинальное
PS9SQ-C-15 | 9000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,9% | 145 | 3 шт. PS3000SQ-C-15 | 111450
PS9SQ-C-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±1,4% | 166 | 3 шт. PS3000SQ-C-25 | 116850
PS9SQ-C-40 |  | 190÷519 | 227÷500 | 380±1,8% | 166 | 3 шт. PS3000SQ-C-40 | 122850
PS15SQ-C-15 | 15000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,9% | 255 | 3шт.5000SQ-C-15 | 209850
PS15SQ-C-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±1,4% | 255 | 3шт.5000SQ-C-25 | 217200
PS15SQ-C-40 |  | 190÷519 | 227÷500 | 380±1,8% | 285 | 3шт.5000SQ-C-40 | 223500
PS22SQ-C-15 | 22500 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,9% | 285 | 3шт.7500SQ-C-15 | 222600
PS22SQ-C-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±1,4% | 300 | 3шт.7500SQ-C-25 | 254400
PS22SQ-C-40 |  | 190÷519 | 227÷500 | 380±1,8% | 315 | 3шт.7500SQ-C-40 | 273300
PS30SQ-C-15 | 30000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,9% | 330 | 3шт.10000SQ-C-15 | 286200
PS30SQ-C-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±1,4% | 345 | 3шт.10000SQ-C-25 | 329700
PS30SQ-C-40 |  | 190÷519 | 227÷500 | 380±1,8% | 420 | 3шт.10000SQ-C-40 | 375450
PS36SQ-C-15 | 36000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,9% | 345 | 3шт.12000SQ-C-15 | 386400
PS36SQ-C-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±1,4% | 360 | 3шт.12000SQ-C-25 | 390300
PS36SQ-C-40 |  | 190÷519 | 227÷500 | 380±1,8% | 390 | 3шт.12000SQ-C-40 | 422850
PS45SQ-C-15 | 45000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,9% | 405 | 3шт.15000SQ-C-15 | 382200
PS45SQ-C-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±1,4% | 435 | 3шт.15000SQ-C-25 | 429600
PS63SQ-C-25 | 63000 | 232÷500 | 275÷480 | 380±1,4% | 480 | 3шт.20000SQ-C-25 | 492030
Примечания:
1. Трехфазные стабилизаторы серии "SQ-C" мощностью 9 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "SQ-C" и коммутационной стойки с контролем трехфазного выхода, соединяющей стабилизаторы по схеме "звезда". Трехфазные стабилизаторы серии "SQ-C" мощностью от 15 кВА до 63 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "SQ-C".
2. * - величина номинального выходного напряжения может устанавливаться с клавиатуры в пределах 210÷230 В (для трехфазных стабилизаторов: 360÷400 В).
3. Стабилизаторы серии "SQ-С" изготавливаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1.
4. Перегрузочная способность: |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек. |  |  | при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
|  | при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек. |  |  | при Рнагр > 4Рном - 0,5сек.
5. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьютерным интерфейсом RS232
6. ** При симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.

## SQ-D
ООО "Стабильная Энергия"
официальный представитель завода производителя стабилизаторов ЛИДЕР
Россия, 109518, г. Москва, ул. Газгольдерная, д.14
тел. (495) 789-49-43 факс 661-29-25 http://www.enstab.ru e-mail: zakaz@enstab.ru
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 27.03.2017
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "SQ-D" (Digital)
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии «SQ-D» предназначены для питания стабилизированным напряжением с точностью 0,5 % мощного промышленного оборудования (оборудование для лазерной резки и обработки металлов, сварочное оборудование и т.п.), а также для систем энергоснабжения загородных домов.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, Ш х Г х В, мм | Цена розничная, руб, с НДС.
|  | рабочее | номинальное
PS15000SQ-D-15 | 15000 | 155 ÷ 275 | 180 ÷ 255 | 220±0,5% | 75 | 400х374х890 | 86600
PS15000SQ-D-25 |  | 135 ÷ 290 | 160 ÷ 280 | 220±0,5% | 95 | 400х374х890 | 98750
PS20000SQ-D-15 | 21000 | 155 ÷ 275 | 180 ÷ 255 | 220±0,5% | 85 | 400х374х890 | 98700
PS20000SQ-D-25 |  | 135 ÷ 290 | 160 ÷ 280 | 220±0,5% | 105 | 400х374х890 | 120900
PS30000SQ-D-15 | 33000 | 155 ÷ 275 | 180 ÷ 255 | 220±0,5% | 100 | 400х374х890 | 106400
PS30000SQ-D-25 |  | 135 ÷ 290 | 160 ÷ 280 | 220±0,5% | 125 | 515х450х995 | 147550
PS50000SQ-D-15 | 50000 | 155 ÷ 275 | 180 ÷ 255 | 220±0,5% | 140 | 515х450х995 | 154200
PS50000SQ-D-25 |  | 135 ÷ 290 | 160 ÷ 280 | 220±0,5% | 155 | 515х450х995 | 188990
Трехфазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное линейное напряжение,** В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
|  | рабочее | номинальное
PS45SQ-D-15 | 45000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,5% | 225 | 3шт.PS15000SQ-D-15 | 259800
PS45SQ-D-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±0,5% | 285 | 3шт.PS15000SQ-D-25 | 296250
PS60SQ-D-15 | 63000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,5% | 255 | 3шт.PS20000SQ-D-15 | 296100
PS60SQ-D-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±0,5% | 315 | 3шт.PS20000SQ-D-25 | 362700
PS100SQ-D-15 | 100000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,5% | 300 | 3шт.PS30000SQ-D-15 | 319200
PS100SQ-D-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±0,5% | 375 | 3шт.PS30000SQ-D-25 | 442650
PS150SQ-D-15 | 150000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,5% | 420 | 3шт.PS50000SQ-D-15 | 462600
PS150SQ-D-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±0,5% | 465 | 3шт.PS50000SQ-D-25 | 566970
Примечания:
1. Трехфазные стабилизаторы серии "SQ-D" состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "SQ-D"
2. Стабилизаторы серии "SQ-D" выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1.
3. * - величина номинального выходного напряжения может устанавливаться с клавиатуры в пределах 210÷230 В (для трехфазных стабилизаторов: 360÷400 В).
Дискретность регулирования выходного напряжения:
- для "SQ-D-15" - 0,6 В;
- для "SQ-D-25" - 1,0 В.
4. Перегрузочная способность: |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 0,5сек.
5.На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьютерным интерфейсом RS232
6. ** При симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.

## SQ-E
ООО "Стабильная Энергия"
официальный представитель завода производителя стабилизаторов ЛИДЕР
Россия, 109518, г. Москва, ул. Газгольдерная, д.14, офис 114
тел. (495) 789-49-43 факс 661-29-25 http://www.enstab.ru e-mail: zakaz@enstab.ru
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 27.03.2017
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "SQ-Е"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии "SQ-E" являются источниками стабилизированного эталонного напряжения переменного тока частотой 50 Гц. Стабилизаторы этой серии применяются для электропитания электротехнического оборудования при проведении лабораторных, заводских испытаний.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В | Регулируемое выходное напряжение,*В | Точность стабилизации, % | Масса, не более кг | Габаритные размеры , мм Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
PS5000SQ-E | 5000 | 198÷242 | 180÷250 | ± 0,5 | 75 | 400х374х890 | 60400
PS7500SQ-E | 7500 | 198÷242 | 180÷250 | ± 0,5 | 80 | 400х374х890 | 65400
PS10000SQ-E | 10000 | 198÷242 | 180÷250 | ± 0,5 | 80 | 400х374х890 | 73850
PS15000SQ-E | 15000 | 198÷242 | 180÷250 | ± 0,5 | 95 | 400х374х890 | 103650
PS20000SQ-E | 21000 | 198÷242 | 180÷250 | ± 0,5 | 105 | 400х374х890 | 127050
PS30000SQ-E | 33000 | 198÷242 | 180÷250 | ± 0,5 | 130 | 515х450х995 | 154110
PS50000SQ-E | 50000 | 198÷242 | 180÷250 | ± 0,5 | 210 | 515х450х995 | 198450
Трехфазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В | Регулируемое выходное линейное напряжение **, В | Точность стабилизации, % | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
PS15SQ-E | 15000 | 340÷415 | 310÷430 | ± 0,5 | 119 | 3шт.5000SQ-E | 181200
PS22SQ-E | 22500 | 340÷415 | 310÷430 | ± 0,5 | 164 | 3шт.7500SQ-E | 196200
PS30SQ-E | 30000 | 340÷415 | 310÷430 | ± 0,5 | 167 | 3шт.10000SQ-E | 221550
PS45SQ-E | 45000 | 340÷415 | 310÷430 | ± 0,5 | 285 | 3 шт. 15000SQ-E | 310950
PS63SQ-E | 63000 | 340÷415 | 310÷430 | ± 0,5 | 315 | 3 шт. 20000SQ-E | 381150
PS100SQ-E | 99000 | 340÷415 | 310÷430 | ± 0,5 | 390 | 3 шт. 30000SQ-E | 462330
PS150SQ-E | 150000 | 340÷415 | 310÷430 | ± 0,5 | 630 | 3 шт. 50000SQ-E | 595350
Примечания:
1. Стабилизаторы серии "SQ-Е" выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1.
2. Трехфазные стабилизаторы серии "SQ-Е" состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "SQ-Е".
3. Перегрузочная способность: |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 0,5сек.
4. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного напряжения составляет 180 и 240 В
(для трехфазных стабилизаторов 310 и 415 В).
5. * - величина номинального выходного напряжения может устанавливаться с клавиатуры в пределах 180÷250 В
(для трехфазных стабилизаторов: 310÷430 В).
6. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьютерным интерфейсом RS232
7. ** При симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.

## SQ-L
ООО "Стабильная Энергия"
официальный представитель завода производителя стабилизаторов ЛИДЕР
Россия, 109518, г. Москва, ул. Газгольдерная, д.14, офис 114
тел. (495) 789-49-43 факс 661-29-25 http://www.enstab.ru e-mail: zakaz@enstab.ru
Стабилизаторы серии "SQ-L"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии «SQ-L» предназначены для работы с осветительным оборудованием. Могут работать как в режиме стабилизатора, так и в режиме регулятора светового потока. Работа в режиме стабилизатора и регулятора светового потока позволяет повысить ресурс работы осветительного оборудования и получать экономический эффект в режиме регулятора.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение в режиме стабилизатора, В |  | Вых. напр. в режиме стабилизато-ра, *В | Точность ста-билизации % | Вх. напр. в режиме регулятора, В | Выходное напряжение в режиме регулятора, В | Точность стаб-ции % | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
|  | рабочее | номинальное
PS3000SQ-L | 3000 | 135 ÷ 290 | 160 ÷ 280 | 220 | ±1,4 | 198 ÷ 242 | 180 ÷ 220 | ±1,4 | 35 | 540x260x291 | 35100
PS5000SQ-L | 5000 | 135 ÷ 290 | 160 ÷ 280 | 220 | ±1,4 | 198 ÷ 242 | 180 ÷ 220 | ±1,4 | 35 | 540x260x291 | 81500
PS7500SQ-L | 7500 | 135 ÷ 290 | 160 ÷ 280 | 220 | ±1,4 | 198 ÷ 242 | 180 ÷ 220 | ±1,4 | 50 | 540x260x291 | 90200
PS10000SQ-L | 10000 | 135 ÷ 290 | 160 ÷ 280 | 220 | ±1,4 | 198 ÷ 242 | 180 ÷ 220 | ±1,4 | 51 | 540x260x291 | 95300
PS15000SQ-L | 15000 | 135 ÷ 290 | 160 ÷ 280 | 220 | ±1,4 | 198 ÷ 242 | 180 ÷ 220 | ±1,4 | 90 | 400х374х890 | 100600
PS20000SQ-L | 21000 | 135 ÷ 290 | 160 ÷ 280 | 220 | ±1,4 | 198 ÷ 242 | 180 ÷ 220 | ±1,4 | 95 | 400х374х890 | 123200
PS30000SQ-L | 33000 | 135 ÷ 290 | 160 ÷ 280 | 220 | ±1,4 | 198 ÷ 242 | 180 ÷ 220 | ±1,4 | 125 | 400х374х890 | 149600
PS50000SQ-L | 50000 | 135 ÷ 290 | 160 ÷ 280 | 220 | ±1,4 | 198 ÷ 242 | 180 ÷ 220 | ±1,4 | 210 | 515x450x995 | 192500
Примечания:
1. Стабилизаторы имеют следующую перегрузочную способность:
а) для стабилизаторов мощностью 3 - 10 кВА: |  |  |  |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 10 мсек.
а) для стабилизаторов мощностью 15 - 50 кВА: |  |  |  |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 0,5 сек.
2. Стабилизаторы серии "SQ-L" изготавливаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1.
3. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного напряжения составляет 180 и 240 В
4. * - величина номинального выходного напряжения может устанавливаться с клавиатуры в пределах 210÷230 В
5. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьютерным интерфейсом RS232

## опции
ООО "Стабильная Энергия"
официальный представитель завода производителя стабилизаторов ЛИДЕР
Россия, 109518, г. Москва, ул. Газгольдерная, д.14
тел. (495) 789-49-43 факс 661-29-25 http://www.enstab.ru e-mail: zakaz@enstab.ru
Опции к стабилизаторам серий "W", "SQ", "SQ-I", "SQ-D", "SQ-L", "SQ-C", "SQ-E".
Модель | Мощность, ВА |  |  | Габаритные размеры, ШхГхВ, мм | Цена розничная, руб, с НДС.
Байпас однофазный ручной
LIDER Б1 / 3-12 | 3000 -12000 | Коммутация в обход стабилизатора |  | 170х225х135 | 5200
LIDER Б1 / 15-30 | 15000 -30000 | Коммутация в обход стабилизатора |  | 470х276х452 | 15000
Байпас автоматический встроенный
PS3000 - 12000W | 3000-12000 | Коммутация "вход-выход" отдельно по каждой фазе |  |  | 3800
PS3000 - 12000SQ | 3000 - 12000 |  |  |  | 3800
PS7500-12000 W-SD | 7500-12000 | Байпас входит в стандартную комплектацию
PS3000-12000 Best | 3000-12000
PS15000 - 30000 W | 15000 - 30000
PS7500 - 210000SQ-I | 7500-210000
Щит коммутации с ручным байпасом по каждой фазе и контролем трехфазного выхода
ЩК45-РБ-КТВ | 22500-45000 | Коммутация в обход стабилизатора отдельно по каждой фазе. |  | 695х275х865 | 47750
ЩК63-РБ-КТВ | 63000 |  |  |  | 53500
ЩК100-РБ-КТВ | 100000 |  |  |  | 60950
ЩК150-РБ-КТВ | 150000 |  |  | 895х365х1105 | 98200
ЩК225-РБ-КТВ | 225000 |  |  |  | 106700
Щит коммутации с ручным байпасом по каждой фазе без контроля трехфазного выхода
ЩК45-РБ | 22500-45000 | Коммутация в обход стабилизатора отдельно по каждой фазе |  | 695х275х865 | 44400
ЩК63-РБ | 63000 |  |  |  | 46700
ЩК100-РБ | 100000 |  |  |  | 49450
ЩК150-РБ | 150000 |  |  | 895х365х1105 | 78000
ЩК225-РБ | 225000 |  |  |  | 86000
Щит коммутации c контролем трехфазного выхода
ЩК30-КТВ | 22500-30000 | Щит коммутации с контролем трехфазного выхода предназначен для отключения трехфазной нагрузки при пропадании одной из фаз. |  | 550х245х630 | 17250
ЩК45-КТВ | 36000-45000 |  |  |  | 17600
ЩК63-КТВ | 63000 |  |  |  | 24750
ЩК100-КТВ | 100000 |  |  |  | 36200
ЩК150-КТВ | 150000 |  |  |  | 50450
ЩК225-КТВ | 225000 |  |  |  | 62700
ЩК300-КТВ | 300000 |  |  | 680х320х780 | 118000
Компьютерный интерфейс
LIDER NPort-1 |  | Осуществляет дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам LAN и internet сетей. Возможен просмотр основных парaметров стабилизатора (Uвх., Uвых., Iнагр., Рнагр.), а также графического изображения Uвх., Uвых. за 24 часа на экране компьютера |  |  | 28050
LIDER Nport-4 |  |  |  |  | 42790
LIDER NPort-8 |  |  |  |  | 69630
RS 232 |  |  |  |  | 5350
Установка счетчика электроэнергии |  |  |  | 657х306х674 | 9250
Примечание: Стабилизаторы серии "SQ-C" не комплектуются следующими опциями:
- байпас однофазный ручной.
- щит коммутаций с ручным байпасом и контролем трехфазного выхода.
- щит коммутации с ручным байпасом по каждой фазе без контроля трехфазного выхода.

## металлические шкафы
ООО "Стабильная Энергия"
официальный представитель завода производителя стабилизаторов ЛИДЕР
Россия, 109518, г. Москва, ул. Газгольдерная, д.14
тел. (495) 789-49-43 факс 661-29-25 http://www.enstab.ru e-mail: zakaz@enstab.ru
Металлические шкафы для размещения и эксплуатации стабилизаторов напряжения
Обозначение модели |  | Мощность, ВА | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм ШхГхВ | Цена розничная, руб, с НДС.
Lider Ш1/0,9-2,0 |  | 900 - 2000 | 13.5 | 372х222х585 | 9120
Lider Ш1/3-12 |  | 3000 - 12000 | 20 | 372х352х735 | 12040
Lider Ш1/7,5-30 |  | 7500 - 30000 | 24 | 556х500х1035 | 15100
Lider Ш1/30-75 |  | 30000 - 75000 | 36 | 656х650х1234 | 20750
Lider Ш3/9-36 |  | 9000 - 36000 | 30 | 690х388х1303 | 17800
Примечание:
1. В конструкции металлического шкафа для однофазных стабилизаторов напряжения предусмотрено крепление к столбу уличного освещения, опоре рекламного щита.
2. Металлический шкаф выпускается со степенью защиты IP 33

## ДКРМ
ООО "Стабильная Энергия"
официальный представитель завода производителя стабилизаторов ЛИДЕР
Россия, 109518, г. Москва, ул. Газгольдерная, д.14
тел. (495) 789-49-43 факс 661-29-25 http://www.enstab.ru e-mail: zakaz@enstab.ru
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 27.03.2017
Гарантия 1 год
Динамические компенсаторы реактивной мощности
Предназначены для использования в электрических распределительных трёхфазных сетях промышленных предприятий и других объектов с быстропеременной нагрузкой
Обозначение модели | Мощность, кВАр | Шаг регулирования мощности, кВАр | Количество ступеней регулирования мощности | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
ДКРМ-0,4-50-5 | 50 | 5 | 4 |  | 600х600х1040 | 70700
ДКРМ-0,4-75-5 | 75 | 5 | 5 |  | 600х600х1737 | 91800
ДКРМ-0,4-100-5 | 100 | 5 | 5 |  | 600х600х1737 | 108300
ДКРМ-0,4-100-12,5 | 100 | 12.5 | 4 |  | 600х600х1737 | 95700
ДКРМ-0,4-100-25 | 100 | 25 | 3 |  | 600х600х1737 | 91900
ДКРМ-0,4-125-12,5 | 125 | 12.5 | 5 |  | 600х600х1737 | 106900
ДКРМ-0,4-150-5 | 150 | 5 | 6 |  | 600х600х1737 | 126400
ДКРМ-0,4-150-12,5 | 150 | 12.5 | 5 |  | 600х600х1737 | 114500
ДКРМ-0,4-150-25 | 150 | 25 | 4 |  | 600х600х1737 | 108500
ДКРМ-0,4-200-25 | 200 | 25 | 5 |  | 600х600х1737 | 132000
ДКРМ-0,4-300-25 | 300 | 25 | 7 |  | 600х600х1737 | 174300
ДКРМ-0,4-350-25 | 350 | 25 | 8 |  | 600х600х1737 | 194400
ДКРМ-0,4-400-25 | 400 | 25 | 9 |  | 600х600х1737 (два шкафа) | 241400
ДКРМ-0,4-400-50 | 400 | 50 | 8 |  | 600х600х1737 | 207900
ДКРМ-0,4-500-12,5 | 500 | 12.5 | 12 |  | 600х600х1737 (два шкафа) | 281900
ДКРМ-0,4-500-25 | 500 | 25 | 11 |  | 600х600х1737 (два шкафа) | 274000
ДКРМ-0,4-600-25 | 600 | 25 | 13 |  | 600х600х1737 (два шкафа) | 304100
ДКРМ-0,4-600-50 | 600 | 50 | 12 |  | 600х600х1737 (два шкафа) | 299300
ДКРМ-0,4-800-50 | 800 | 50 | 16 |  | 600х600х1737 (два шкафа) | 372700
ДКРМ-0,4-1000-50 | 1000 | 50 | 20 |  | 600х600х1737 (три шкафа) | 454000
Примечания:
1. Установки выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации -40°С; +40°С)
2. Возможно изготовление ДКРМ под заказ по техническим параметрам клиента.

## ДКРМФ
ООО "Стабильная Энергия"
официальный представитель завода производителя стабилизаторов ЛИДЕР
Россия, 109518, г. Москва, ул. Газгольдерная, д.14
тел. (495) 789-49-43 факс 661-29-25 http://www.enstab.ru e-mail: zakaz@enstab.ru
Прайс-лист изделий "LIDER" | [5 empty] | Действителен с 27.03.2017
Гарантия 1 год
Динамические компенсаторы реактивной мощности с фильтрами
Предназначены для сетей электропитания, где присутствует повышенный уровень гармонических составляющих. ДКРМФ рименяются в электрических распределительных трёхфазных сетях промышленных предприятий и других объектов с быстропеременной нагрузкой (сварочные трансформаторы, краны и иные подъёмно-транспортные механизмы, насосы и компрессоры с переменной производительностью, штамповочное оборудование, дуговые печи, металлопрокатные станы и другое подобное оборудование).
Обозначение модели | Мощность, кВАр | Шаг регулирования мощности, кВАр | Количество ступеней регулирования мощности | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена оптовая, руб, с НДС.
ДКРМФ-0,4-50-5 | 50 | 5 | 4 |  | 600х600х1040 | 107560
ДКРМФ-0,4-75-5 | 75 | 5 | 5 |  | 600х600х1737 | 145700
ДКРМФ-0,4-100-5 | 100 | 5 | 5 |  | 600х600х1737 | 172800
ДКРМФ-0,4-100-12,5 | 100 | 12.5 | 4 |  | 600х600х1737 | 155500
ДКРМФ-0,4-100-25 | 100 | 25 | 3 |  | 600х600х1737 | 153700
ДКРМФ-0,4-125-12,5 | 125 | 12.5 | 5 |  | 600х600х1737 | 183800
ДКРМФ-0,4-150-5 | 150 | 5 | 6 |  | 600х600х1737 | 218500
ДКРМФ-0,4-150-12,5 | 150 | 12.5 | 5 |  | 600х600х1737 | 202000
ДКРМФ-0,4-150-25 | 150 | 25 | 4 |  | 600х600х1737 | 198000
ДКРМФ-0,4-200-25 | 200 | 25 | 5 |  | 600х600х1737 | 249100
ДКРМФ-0,4-300-25 | 300 | 25 | 7 |  | 600х600х1737 (два шкафа) | 374300
ДКРМФ-0,4-350-25 | 350 | 25 | 8 |  | 600х600х1737 (два шкафа) | 422000
ДКРМФ-0,4-400-25 | 400 | 25 | 9 |  | 600х600х1737 (два шкафа) | 469100
ДКРМФ-0,4-400-50 | 400 | 50 | 8 |  | 600х600х1737 (два шкафа) | 456700
ДКРМФ-0,4-500-12,5 | 500 | 12.5 | 12 |  | 600х600х1737 (три шкафа) | 590600
ДКРМФ-0,4-500-25 | 500 | 25 | 11 |  | 600х600х1737 (три шкафа) | 584500
ДКРМФ-0,4-600-25 | 600 | 25 | 13 |  | 600х600х1737 (три шкафа) | 670000
ДКРМФ-0,4-600-50 | 600 | 50 | 12 |  | 600х600х1737 (три шкафа) | 661000
ДКРМФ-0,4-800-50 | 800 | 50 | 16 |  | 600х600х1737 (четыре шкафа) | 870200
ДКРМФ-0,4-1000-50 | 1000 | 50 | 20 |  | 600х600х1737 (пять шкафов) | 1062100
Примечания:
1. Установки выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации от минус 40°С до +40°С)
2. Возможно изготовление ДКРМ под заказ по техническим параметрам клиента.
3. На заказ возможно изготовление ДКРМФ с компьютерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление установками по средствам локальной сети или сети интернет.

## трансфильтры
ООО "Стабильная Энергия"
официальный представитель завода производителя стабилизаторов ЛИДЕР
Россия, 109518, г. Москва, ул. Газгольдерная, д.14
тел. (495) 789-49-43 факс 661-29-25 http://www.enstab.ru e-mail: zakaz@enstab.ru
ТРАНСФИЛЬТРЫ
Трансфильтры предназначены для защиты электропотребителя от индустриальных и атмосферных помех. Они подавляют информационные "шумы" от компьютеров, распространяемые по сети, обеспечивают гальваническую развязку и в совокупности с варисторными ограничителями позволяют защитить нагрузку от преднамеренного воздействия спецсредствами на блоки питания Вашего оборудования и (опосредованно) на элементы памяти с целью вывода их из строя.
Модель |  | Масса, кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
Трансфильтр TF 500 |  | 10 | 512 х 255 х 247 | 19800
Трансфильтр TF 1000 |  | 20 | 512 х 255 х 247 | 21760
Трансфильтр TF 1500 |  | 21 | 512 х 255 х 247 | 24020
Трансфильтр TF 2000 |  | 24 | 512 х 255 х 247 | 25880
Трансфильтр TF 3000 |  | 25 | 512 х 255 х 247 | 27670
Трансфильтр TF 5000 |  | 40 | 590 x 350 x 313 | 34610
Трансфильтр TF 7500 |  | 55 | 590 x 350 x 313 | 40500
Технические характеристики:
1. Напряжение сети - 220В.
2. Мощность нагрузки от 500ВА до 7500ВА.
3. Максимальный импульсный ток, выдерживаемый варисторным ограничителем - 6500А.
4. Максимальная рассеиваемая энергия - 150 Дж.
5. Ослабление помех в диапазоне частот 0,15...30 МГц - 40...80 дБ.

## автотран-ры
ООО "Стабильная Энергия"
официальный представитель завода производителя стабилизаторов ЛИДЕР
Россия, 109518, г. Москва, ул. Газгольдерная, д.14
тел. (495) 789-49-43 факс 661-29-25 http://www.enstab.ru e-mail: zakaz@enstab.ru
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  |  | Действителен с 27.03.2017
Гарантия 3 года
АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ ПОВЫШАЮЩИЕ И ПОНИЖАЮЩИЕ В КОРПУСЕ
Модель | Мощность, ВА | Диапазон |  | Масса в корпусе, кг | Габаритные | Цена,
|  | Входного напряжения, В | Выходного напряжения, В |  | размеры в корпусе,мм, | розничная,
[5 empty] | Ш х Г х В | руб, с НДС.
Повышающие автотрансформаторы
ATR2000 | 2000 | 110 ÷ 150 | 161 ÷ 220 | 20 | 466 х 255 х 247 | 14400
ATR2000 |  | 150 ÷ 190 | 174 ÷ 220 | 12 | 466 х 255 х 247 | 11300
ATR3000 | 3000 | 110 ÷ 150 | 161 ÷ 220 | 23 | 466 х 255 х 247 | 15400
ATR3000 |  | 150 ÷ 190 | 174 ÷ 220 | 20 | 466 х 255 х 247 | 12500
ATR5000 | 5000 | 110 ÷ 150 | 161 ÷ 220 | 27 | 466 х 255 х 247 | 17300
ATR5000 |  | 150 ÷ 190 | 174 ÷ 220 | 20 | 466 х 255 х 247 | 13550
ATR7500 | 7500 | 110 ÷ 150 | 161 ÷ 220 | 42 | 545х350х313 | 27950
ATR7500 |  | 150 ÷ 190 | 174 ÷ 220 | 23 | 466х255х247 | 15000
ATR10000 | 10000 | 110 ÷ 150 | 161 ÷ 220 | 46 | 545х350х313 | 33850
ATR10000 |  | 150 ÷ 190 | 174 ÷ 220 | 27 | 466х255х247 | 16950
ATR12500 | 12500 | 110 ÷ 150 | 161 ÷ 220 | 53 | 545х350 313 | 32400
ATR12500 |  | 150 ÷ 190 | 174 ÷ 220 | 28 | 466х255х247 | 19800
ATR15000 | 15000 | 110 ÷ 150 | 161 ÷ 220 | 55 | 545 х 350 х 313 | 34300
ATR15000 |  | 150 ÷ 190 | 174 ÷ 220 | 38 |  | 23100
ATR20000 | 20000 | 110 ÷ 150 | 161 ÷ 220 | 63 | 545 х 350 х 313 | 48600
ATR20000 |  | 150 ÷ 190 | 174 ÷ 220 | 44 |  | 32450
Понижающие автотрансформаторы
ATL2000 | 2000 | 280 ÷ 250 | 220 ÷ 196 | 12 | 370 х 148 х 196 | 12600
ATL3000 | 3000 | 280 ÷ 250 | 220 ÷ 196 | 12 | 370 х 148 х 196 | 12800
ATL5000 | 5000 | 280 ÷ 250 | 220 ÷ 196 | 23 | 466 х 255 х 247 | 14400
ATL7500 | 7500 | 280 ÷ 250 | 220 ÷ 196 | 23 | 466 х 255 х 247 | 15800
ATL10000 | 10000 | 280 ÷ 250 | 220 ÷ 196 | 25 | 466 х 255 х 247 | 18350
ATL12500 | 12500 | 280 ÷ 250 | 220 ÷ 196 | 28 | 466 х 255 х 247 | 18700
ATL15000 | 15000 | 280 ÷ 250 | 220 ÷ 196 | 40 | 545 х 350 х 313 | 23500
ATL20000 | 20000 | 280 ÷ 250 | 220 ÷ 196 | 45 | 545 х 350 х 313 | 31750
Примечание: 1. При заказе трансформаторов необходимо в заявке указывать требуемые технические параметры.

## Best
ООО "Стабильная Энергия"
официальный представитель завода производителя стабилизаторов ЛИДЕР
Россия, 109518, г. Москва, ул. Газгольдерная, д.14, офис 114
тел. (495) 789-49-43 факс 661-29-25 http://www.enstab.ru e-mail: zakaz@enstab.ru
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 27.03.2017
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "Best"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии "Best" предназначены для питания бытовой техники стабилизированным напряжением, соответствующим ГОСТ 13109-97
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение,В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
|  | рабочее | номинальное
PS 3000 Best | 3000 | 135 ÷ 270 | 165 ÷ 260 | 220 ± 5% | 18 | 340х265х273 | 17750
PS 5000 Best | 5000 | 135 ÷ 270 | 165 ÷ 260 | 220 ± 5% | 20 | 340х265х273 | 20650
PS 7500 Best | 7500 | 135 ÷ 270 | 165 ÷ 260 | 220 ± 5% | 32 | 440х265х273 | 27500
PS 10000 Best | 10000 | 135 ÷ 270 | 165 ÷ 260 | 220 ± 5% | 35 | 440х265х273 | 31900
PS 12000 Best | 12000 | 135 ÷ 270 | 165 ÷ 260 | 220 ± 5% | 35 | 440х265х273 | 36300
Трехфазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное линейное напряжение,** В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС.
|  | рабочее | номинальное
PS9 Best | 9000 | 230 ÷ 460 | 280 ÷ 442 | 380 ± 5% | 70 | 3 шт. PS3000Best | 53250
PS15 Best | 15000 | 230 ÷ 460 | 280 ÷ 442 | 380 ± 5% | 76 | 3 шт. PS5000Best | 61950
PS22 Best | 22000 | 230 ÷ 460 | 280 ÷ 442 | 380 ± 5% | 112 | 3 шт. PS7500Best | 82500
PS30 Best | 30000 | 230 ÷ 460 | 280 ÷ 442 | 380 ± 5% | 121 | 3 шт. PS10000Best | 95700
PS36 Best | 36000 | 230 ÷ 460 | 280 ÷ 442 | 380 ± 5% | 121 | 3 шт. PS12000Best | 108900
Примечания:
1. Стабилизаторы серии "Best" выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации -40°С; +40°С)
2. Перегрузочная способность: |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 10 мсек.
3. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного напряжения составляет 180 и 240В (для трехфазных стабилизаторов 310 и 415В)
4. Трехфазные стабилизаторы серии "Best" мощностью от 9 кВА до 36 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "Best" и коммутационной стойки с контролем трехфазного выхода, соединяющей стабилизаторы по схеме "звезда".
5. ** При симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.